PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 2025

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI

Contenido

Objetivo	3

Objetivos Específicos	3

Alcance del Documento	3

Actividades de los Responsables	3

Hoja de Ruta	4

# Objetivo

Establecer la hoja de ruta que contenga las actividades necesarias para el desarrollo de los mantenimientos preventivos y correctivos a los elementos de infraestructura (software y hardware) tecnológicos del Instituto Nacional para Ciegos - INCI, para prevenir, mitigar y corregir fallas o daños, relacionados con los equipos, sistemas de información, seguridad informática y de red de datos de la Entidad; asegurando la prolongación de la vida útil y confiabilidad de los componentes de la infraestructura tecnológica, con niveles de calidad adecuados.

# Objetivos Específicos

- Realizar un diagnóstico de la infraestructura tecnológica de la entidad

- Definir la hoja de ruta para la realización de los mantenimientos validados

- Establecer cronograma para la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos de la entidad

- Establecer un protocolo para el desarrollo del cronograma de mantenimientos preventivos a los equipos que componen la infraestructura tecnológica del Instituto Nacional para Ciegos - INCI.

# Alcance del Documento

De acuerdo con las actividades a realizar dentro del plan de mantenimiento preventivos del Instituto Nacional para Ciegos - INCI, el alcance de este documento corresponde a:

- Definición del cronograma de mantenimiento preventivo para los servicios tecnológicos de la Entidad.

- Asignación de responsabilidades a los colaboradores del Grupo de Infraestructura del Instituto Nacional para Ciegos - INCI, para que se proporcione el soporte técnico, mantenimiento preventivo de los recursos tecnológicos (hardware y software).

- Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura TI

# Actividades de los Responsables

Desde el proceso de Informática y Tecnología se relacionan las actividades a ejecutar por los responsables del Grupo:

- Verificar que el software este dentro del inventario propiedad de la entidad

- Revisar el estado actual del equipo de cómputo, y en caso de ser necesario gestionar la garantía con el proveedor correspondiente.

- Iniciar el proceso de limpieza de cada uno de los equipos informáticos, e impresoras.

- Revisar el estado actual del antivirus, comprobar si esta con la respectiva licencia y firmas actualizadas.

- Desinstalar todo el software que no disponga de correspondiente licencia.

- Realizar proceso contractual mantenimiento correctivo y preventivo de Impresoras, scanner y otros dispositivos de informática

- Revisar demás equipos de cómputo, hardware y sus periféricos, y si hay que cambiar algo debe ser debidamente justificado, y reportado, para la sustitución o cambio de partes.

- Verificar el funcionamiento de los Firewall, Borde Core, Acces Point y Plataforma de telefonía IP de la entidad

- Se debe reportar los mantenimientos en la herramienta de Gestión correspondiente, por parte del técnico, y dar el reporte al coordinador de infraestructura.

# Hoja de Ruta